## Slide 1: 项目4 板平法 识图与钢筋计算

## Slide 2
01
板识图原理
02
计算板构件钢筋工程量
CONTENTS
目录
03
板钢筋实训

## Slide 3: 板识图原理
PART 01

## Slide 4
（一）有梁楼盖板平法施工图的表示方法
图集的平法板钢筋标注模仿平法梁的做法，对板钢筋标注分为“集中标注”和“原位标注”两种
板类型 | 代号 | 序号 | 例子
楼面板 | LB | ×× | LB1
屋面板 | WB | ×× | WB2
悬挑板 | XB | ×× | XB3
识读板构件平法施工图
1
1.板块集中标注
（1）板块编号

## Slide 5
（2）板厚注写
板厚注写为 h =×××(为垂直于板面的厚度） 例：h =120
（3）贯通纵筋
以B代表下部，T代表上部，B&T代表下部与上部；
以X代表x 向贯通纵筋，Y代表y 向贯通纵筋，X&Y代表两向贯通纵筋配置相同。
识读板构件平法施工图
1

## Slide 6
x
y
识读板构件平法施工图
1

## Slide 7
（4）板面标高高差
板面标高高差系指相对于结构层楼面标高的高差，应将其注写在括号内，且有高差则注，无高差不注。
例：（-0.100）表示板块比本层楼面标高低0.100 m
识读板构件平法施工图
1

## Slide 8
2、板支座原位标注
（1）板支座原位标注的内容
板支座上部非贯通纵筋（即上部非贯通纵筋）和悬挑板上部受力钢筋，俗称支座负筋。
识读板构件平法施工图
1

## Slide 9
① 采用垂直于板支座（梁或墙）的一段适宜长度的中粗实线来代表上部非贯通纵筋，在上部非贯通纵筋上注写：钢筋编号、配筋值、横向连续布置的跨数（注写在括号内，且当为一跨时可不注），以及是否横向布置到梁的悬挑端。
② 在上部非贯通纵筋的下方注写自支座边线向跨内的延伸长度。
识读板构件平法施工图
1

## Slide 10
（2）板支座原位标注的各种情况
识读板构件平法施工图
1

## Slide 11
识读板构件平法施工图
1

## Slide 12
识读板构件平法施工图
1

## Slide 13
又称“跨板受力筋”或“跨板负筋”
识读板构件平法施工图
1

## Slide 14: 计算板构件钢筋工程量
PART 02

## Slide 15
下部钢筋
脚撑筋
上部钢筋
加强筋
其他钢筋
又称：马凳筋
计算板构件钢筋工程量
2
z
H
z
H

## Slide 16
下部钢筋
脚撑筋
上部钢筋
加强筋
其他钢筋
（1）楼板端部支座的钢筋构造
计算板构件钢筋工程量
2
d
la
lab
lab
d
d
la
la
la
d
d

## Slide 17
下部钢筋
脚撑筋
上部钢筋
加强筋
其他钢筋
（1）楼板端部支座的钢筋构造
lab
lab
d
la
d
d
la
la
la
d
d
计算板构件钢筋工程量
2

## Slide 18
下部钢筋
脚撑筋
上部钢筋
加强筋
其他钢筋
1.端部支座为梁时下部贯通钢筋的计算：
计算公式：净跨长度+两端直锚长度
其中直锚长度=max（5d，梁宽/2）
2.端部支座为梁时上部贯通钢筋的计算：
计算公式：净跨长度+两端锚固长度
（1）直锚长度≥la时，采用直锚，锚固长度为la
（2）直锚长度＜la时，采用弯锚，锚固长度为梁宽-保护层+15d
la为受拉钢筋锚固长度：受力钢筋通过混凝土
与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度
计算板构件钢筋工程量
2

## Slide 19
上部钢筋
脚撑筋
下部钢筋
加强筋
其他钢筋
b=板上部贯通钢筋间距+50（参考）
计算板构件钢筋工程量
2
b
H
H

## Slide 20
上部钢筋
脚撑筋
下部钢筋
加强筋
其他钢筋
计算板构件钢筋工程量
2
x
y
x
x
x
x
x
y
y
x
x
y
x
y
y
y
x
y
y
y
x
x
x
D
x
D
x
y

## Slide 21: 板钢筋实训
PART 03

## Slide 22: 钢筋绑扎
1.工作准备
通过工具箱模块来认识箱子内材料组成，分别从工具箱取出相应类型的钢筋及工具并按照构件及钢筋类型进行归类整理。
板钢筋实训
3

## Slide 23: 钢筋绑扎
2.钢筋绑扎
绑扎顺序：
按照既定间距将整体板底部钢筋进行画线、摆放，合作绑扎。
根据图纸给出梁信息对负筋进行正确摆放，然后将分布筋放到负筋下发进行绑扎。
放好马凳筋并整体绑扎固定。
板钢筋实训
3

## Slide 24: 谢谢!